|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Ankerplatte für Türhaftmagnet AFS 75
Flexibler Anker auf Trägerplatte für die Türmontage mit einem Durchmesser von
75 mm. Passend zu den Magneten THM 425, THM 425-1 und THM 433-1.
Nenndaten:
Ankerdurchmesser 75 mm
Schwenkbereich 2x 60°